- КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- НОЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

- РЕШЕНИЕ

от 26.06.2009 № 43/385

г. Нолинск

Об итогах отопительного сезона 2008-2009 в районе.

Задачи на отопительный сезон 2009-2010.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Нолинского района Зорина А.В., об итогах оперативного анализа прохождения отопительного сезона 2008/2009 года и целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону 2009/2010 года:

1. Принять информацию А.В.Зорина к сведению

2.Согласовать план мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры района к работе в зимних условиях 2009-2010 годов. Приложение 1.

3.Первому заместителю главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и сельского хозяйства (Зорин А.В.) доложить о готовности к отопительному сезону 2009-2010 на заседании Нолинской районной Думы в сентябре.

4.Контроль за выполнением данного решения возложить на главу администрации Нолинского района Грудцына Н.Н.

Глава Нолинского района						В.А.Зыкина

Разослать: РД-3, райфо, отдел ЖКХ, ЦРБ, ЖКХ-3, МО-10, Зорин А.В.., МУО, УК ЖКХ, ФГУЗ, ОГПН

Приложение № 1

утверждено распоряжением

главы администрации района

от 02.06.2009 № 293

План мероприятий по сезонной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры района к работе в зимних условиях 2009-2010 годов

| Организация. Виды ремонта, объект. | Объём ремонта | Необходимые средства т.р | Выделено на 2009 г. из муниципального бюджета т.р | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «УК ЖКХ Нолинского района» (Нолинск) Гидравлические испытания. Ремонт жилья. промывка системы отопления в домах, ремонт и замена задвижек на системе отопления, ремонт и замена вентилей на стояках системы отопления, ревизия задвижек на водопроводе, промывка участков дворовой канализации, установка Эл.счетчиков в местах общего пользования | 181 дом | по мере необходимости | - | Июнь- Сентябрь | Директор ООО «УК ЖКХ Нолинского района» Т.Л.Максимова .Глава МО Нолинское ГП А.Н.Бушмелев |
| ООО «УК «Наш Дом» (Нолинск) Гидравлические испытания. Ремонт жилья. промывка системы отопления в домах, ремонт и замена задвижек на системе отопления, ремонт и замена вентилей на стояках системы отопления, ревизия задвижек на водопроводе, промывка участков дворовой канализации, установка Эл.счетчиков в местах общего пользования | 35 домов | по мере необходимости | софинанонсирование по федеральной программе капитальный ремонт | Июнь- Сентябрь | Директор ООО «УК «Наш Дом» О.В.Инчина .Глава МО Нолинское ГП А.Н.Бушмелев |
| ООО «Жилкоммунсервис» (Нолинск) Гидравлические испытания. Ремонт жилья. промывка системы отоп-ления в домах, ремонт и за-мена задвижек на системе отопления, ремонт и замена вентилей на стояках систе-мы отопления, ревизия задвижек на водопроводе, промывка участков дворов-ой канализации, установка Эл.счетчиков в местах общего пользования | 39 домов | по мере необходимости | софинанонсирование по федеральной программе капитальный ремонт | Июнь- Сентябрь | Директор ООО «Жилкоомунсервис» Ю.А.Вылегжанин .Глава МО Нолинское ГП А.Н.Бушмелев |
| ООО «Аркульский ПОК»(Аркуль) котельные 1- котельная текущий ремонт котельной 2 - котельная замена котла 3- котельная замена котла 4 –котельная капитальный ремонт центробежного насоса 5-котельная замена запорной арматуры 6-котельная капитальный ремонт центробежного насоса Теплотрассы Опрессовка теплотрасс Необходим капитальный ремонт теплотрассы на улице Кирова, ул.Чапаева, ул.Пионеров | 1шт. 1 шт. 1 шт. 1шт 1 шт | 3752 | 343 | Июнь-Август Июнь-Август | Директор ООО «Аркульский ПОК»А.А.Кожевников И.о. главы МО Аркульское СП Заболотская Л.А. |
| ООО «Ремонтный Завод»(Нолинск) 1.Капитальный ремонт котла на котельной №3, установка расширительного бака, текущий ремонт технологического оборудования, монтаж водоочистки водонагревателя ГВС, ремонт теплотрассы по ул.Б.Чиркова. (Рябиновщина) кап. ремонт двух газовых котлов, ремонт технологического оборудования, монтаж расширительного бака, кап.ремонт теплотрассы , текущий ремонт дровяного котла | 1шт 1шт, 1шт 2 шт 1 шт 1шт | 1549,4 |  | Июнь-Август | Глава МО Нолинское ГП А.Н.Бушмелев Директор ООО «Ремонтный завод» Л.Н.Власов Глава МО Рябиновское СП Н.В.Бажин |
| ООО «Ремонтный завод»(Перевоз) 1. Опресовка теплотрассы 2.Капитальный ремонт теплотрассы 3.Ремонт котлов 4. Текущий ремонт задвижек на теплотрассе | 2 шт 18шт. | 1756,6 | 76 материальные средства из аварийного фонда области | май Июнь-Август | Глава МО Перевозское СП М.В.Кощеев Директор ООО «Ремонтный завод» Л.Н.Власов |
| ООО «КПП» (Медведок) Ремонт жилья, ревизия задвижек на водопроводе, установка эл.счетчиков в местах общего пользования Текущий ремонт водопроводных задвижек и водопроводных сетей, ремонт водопроводных колонок. | 71 дом 6шт. | по мере необходимости | софинанонсирование по федеральной программе капитальный ремонт | Июнь-Сентябрь | ООО «КПП» Платунов Н.Н. Глава МО Медведское СП Е.М.Соболева |
| ООО «Родник»( Рябиновщина) Замена водопроводной трубы, ремонт забора у водонапорной башни в д.Рябиновщина, ремонт скважины д.Пуга. (Нолинск) частичная замена водопроводной трубы по ул.Пригородная и Первомайская, ремонт водопроводных и канализационных колодцев. Текущий ремонт водопроводных задвижек и водопроводных сетей, ремонт водопроводных колонок. Ремонт водопроводной башни, ремонт станции перекачки. | 210 м 9шт 20 шт. | 532 |  | май- октябрь май-октябрь | Глава МО Рябиновское СП Н.В.Бажин Глава МО Нолинское ГП А.Н.Бушмелев Директор ООО «Родник» В.М.Петровых |
| ООО «Аркульское ЖКХ»(Аркуль) мероприятия по повышению качества водоснабжения, мероприятия по ремонту автотранспорта, Мероприятия по повышению эксплуатационных характеристик по очистным сооружениям и насосной станции №2 Гидравлические испытания. Ремонт жилья. промывка системы отопления в домах, ремонт и замена задвижек на системе отопления, ремонт и замена вентилей на стояках системы отопления, ревизия задвижек на водопроводе, промывка участков дворовой канализации, установка Эл.счетчиков в местах общего пользования Ремонт канализационного коллектора | 91 дом | по мере необходимости 1019,3 | софинанонсирование по федеральной программе капитальный ремонт 109,5 | Июнь-Сентябрь Июнь-Сентябрь | И.о. главы МО Аркульское СП Заболотская Л.А. |
| МО Аркульское ГП Реконструкция ветхих электрических сетей в п.Аркуль | 3,5 км | 8245,1 | 8245,1 | Июнь-сентябрь | И.о. главы МО Аркульское СП Заболотская Л.А. |
| МО Перевозское СП ремонт котла к. С.Сретенск замена сетевого насоса в котельной с.Сретенск Замена запорной арматуры в подвалах многоквартирных дов д.Перевоз . По ремонту жилищного фонда планируют провести ремонт выгребной ямы у 16-квартирного дома | 1шт. 1шт. | 4,5 11,0 50,0 | 4,5 11,0 | Июнь-август | Глава МО Перевозское СП Кощеев М.В. |
| МО Татауровское СП ремонт водопроводных сетей |  |  |  | Июнь-Август | Глава МО Татауровское СП Н.С.Топорищев |
| МО Лудянское СП ремонт котла в ДК | 1 шт. |  |  | Июнь-Август | Глава МО Лудянское СП О.И.Машкин |
| МО Кырчанское СП Котельная в Карачах –ремонт котла, ремонт дымовой трубы и замена сетевого насоса к отопительному сезону. Ремонт водопроводных сетей | 1 шт 1шт |  |  | Июнь-Август | Глава МО Кырчанское СП Е.А.Комаров |
| МУЗ «Центральная районная больница» ремонт перекрытия гаража, замена дверей на пищеблоке, замена оконных блоков в поликлинике, замена водопровода, ремонт теплосетей внутри здания. В Татауровском УБ требуется ремонт отопительной системы. В Медведском УБ требуется ремонт оконных блоков, ремонт крыши стационара. По Фапам требуется ремонт печей | 2шт 8 шт. 9шт | 818 | 250 | Июнь-Сентябрь | главный врач Нолинской Центральной районной больницы Багаев В.А |
| МУОО «Администрации Нолинского района» вынос котельной из подвала школы в с.Лудяна, ремонт дымососной трубы в котельной школы с.Кырчаны,, в с.Татаурово замена 30м системы отопления, кап. ремонт котла в с.Швариха, в с.Зыково ремонт 4-х печей, замена насоса в котельной с.Юртик, в ДОУ №1 замена кирпичей 6 топок. В п.Медведок ДОУ «Тополек» кап.ремонт котлов, в ДОУ «Березка» косметический ремонт . В ДОУ «Ягодка» с.Швариха» ремонт системы отопления, ДОУ «Чайка» с.Зыково замена колосников , дверки печей, частичный ремонт печи на кухне |  |  | 117 | Июнь-Сентябрь | заведующая отделом МУОО «Администрации Нолинского района» Пирогова Г.В. |
| МУК «Нолинская ЦБС» ремонт котельной в Аркулькой ДБФ, восстановление дровяника в Медведском ДБФ, восстановление дровя-ника в Нолинской детской библиотеке, в Лудяно-Ясашинской необходима чистка печных дымоходов, в Кырчанской СБФ ремонт печей, в Нолинской ЦБ необходима замена водопровода. | 1шт 1шт 1шт 1 шт 1шт | 78,4 |  | Июнь-Сентябрь | директор МУК Нолинская ЦБС Мосунова Н.В. |

Приложение № 3 к распоряжению главы администрации района от

График заготовки топлива на отопительный сезон 2009-2010 гг.

по муниципальному образованию Нолинский район

| Городские сельские поселения, ЖКХ | План заготовки топлива |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь | Дрова | Уголь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| МУК Нолинская ЦБС | 743 |  | 80 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 100 |  | 63 |  |
| Городское поселение Нолинск | 480 |  | 70 |  | 100 |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | 50 |  |
| Городское поселение Аркульское | 200 |  | 20 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 30 |  |  |  |
| Городское поселение Медведское | 1180 |  | 240 |  | 240 |  | 220 |  | 240 |  | 220 |  | 20 |  |
| С.п. Красноярское | 500 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  |
| С.п. Кырчанское | 280 |  | 20 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 50 |  |  |  |
| С. п. Лудянское | 230 |  | 30 |  | 60 |  | 60 |  | 50 |  | 30 |  |  |  |
| С. п. Рябиновское | 256 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 56 |  |  |  |
| С.п. Перевозское | 120 |  | 20 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |
| С. п. Татауровское | 100 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |
| С. п. Шварихинское | 500 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  |
| Муниципальное управление образования | 4125,9 |  | 800 |  | 800 |  | 1200 |  | 1200 |  | 125,9 |  |  |  |
| МУЗ «Центральная районная больница» | 1600 |  | 100 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 300 |  |  |  |
| Итого по бюджету | 10314,9 |  | 1555 |  | 2125 |  | 2585 |  | 2615 |  | 1201,9 |  | 233 |  |
| ООО «ЖКХ п. Аркуль» | 4000 | 2500 | 600 |  | 600 |  | 600 | 500 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 600 | 500 |
| ООО «Ремонтный завод»г.Нолинск | 780 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 180 |  |  |  |  |  |
| ООО «Ремонтный завод», д.Перевоз | 2600 |  | 200 |  | 200 |  | 500 |  | 700 |  | 700 |  | 300 |  |
| Итого по ЖКХ | 7380 | 2500 | 1000 |  | 1000 |  | 1300 | 500 | 1880 | 500 | 1300 | 1000 | 900 | 500 |
| ВСЕГО по району | 17694,9 м3 дров |  |  | 2500 тонн угля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |