### Нолинский МР герб

### **АДМИНИСТРАЦИЯ НОЛИНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.03.2024 № 187

г. Нолинск

**О внесении изменений в постановление администрации Нолинского района от 12.04.2022 № 276**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Нолинского района от 12.04.2022 № 276 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Рябиновского сельского поселения на период до 2028 года» следующие изменения:
   1. Актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области на 2025 год утвердить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Нолинского муниципального района (раздел -деятельность/ЖКХ/теплоснабжение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2024

Глава администрации

Нолинского района Н.Н. Грудцын

Разослать: дело, Сектор ЖКХ, Нолинское ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго», Рябиновское СП

Приложение

к постановлению

администрации района

от 11.03.2024 № 187

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принадлежность | | Наименование абонента | Адрес | Год постройки здания | Наружный строительный объем (по договору), м3 | Площадь (по договору), м2 | Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления | | | | Прибор | Полезный отпуск, Гкал | Полезный отпуск ГВС, Гкал | Полезный отпуск потери, Гкал |
| теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч | | | |
| Q от | Q вент | Q гвс | Q техн |
| Котельная № 15, | | | | | 7268,7 | 1772,9 | 0.1422 |  |  |  |  | 150,19 | 0.00 | 0.00 |
| Районный бюджет | Администрация Рябиновского сельского поселения | | ул. Центральная, д.65а | 1989 | 269.78 | 68.20 | 0.006 |  |  |  | Нет | 14,6 |  |  |
| Население-без договора | Население | | ул. Полевая, д.19 | 1991 | 5 082,58 | 1 331 | 0.1217 |  |  |  | Есть | 102,67 |  |  |
| Областной бюджет здравоохранение | Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | | ул. Центральная, д.65 а | 1989 | 90.98 | 23.00 | 0.002 |  |  |  | Нет | 4.67 |  |  |
| Районный бюджет культура | Нолинская ЦБС МКУК | | ул. Центральная, д.65а | 1989 | 89.00 | 22.50 | 0.004 |  |  |  | Нет | 9,45 |  |  |
| Хозяйственные нужды | Котельная № 15 | | ул. Полевая |  | 1548,86 | 287,30 | 0,0079 |  |  |  | Нет | 18,11 |  |  |
| Хозяйственно-бытовые нужды | Котельная № 15 | | ул. Полевая |  | 96,50 | 17,90 | 0,0005 |  |  |  | Нет | 1,13 |  |  |